## 表紙
設計書番号 | 業 務 名 | 開発番号 | 標 題 |  |  | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 | 再鑑者印 | 作成者印 | 1
| NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク |  |  |  | 詳細設計書 | 2021/11/11
[7 empty] | そ の 他 | [5 empty] | 1
第１．１版
NTTデータフォース株式会社
ソリューション開発事業本部
設計書
営業・融資サポートシステム
インフラ基本設計書 個別編（七十七銀行）
ネットワーク

## 目次
設計書番号 |  | 業 務 名 | 開発番号 | 標 題 |  | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 | 再鑑者印 | 作成者印 | 1
|  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク |  |  | 詳細設計書 | 2021/11/11
[7 empty] | そ の 他 | [5 empty] | １
| １．基本事項 |  |  |  | ８ 運用
| １．１ 目的・背景 |  |  |  | ８．１ 監視
| １．２ 基本方針 |  |  |  | ８．２ 管理台帳メンテナンス
| １．３ 処理概要 |  |  |  | ８．３ 被災時の管理コンソールへのアクセス
１．４ 外部インターフェース処理方式
９ セキュリティ
| ２ 物理構成図 |  |  |  | ９．１ 通信経路の暗号化
| ２．１ ネットワーク構成図 |  |  |  | ９．２ プロキシサーバ
３ 環境差分
３．１ 開発環境
３．２ 研修環境
４ 通信要件
４．１ 通信要件（本番環境）
４．２ 通信要件（研修環境）
４．３ 通信要件（開発環境）
５ 拡張性
５．１ 拡張性
６ 可用性・冗長性
６．１ 可用性・冗長性
７ パフォーマンス・キャパシティ
７．１ 対象の時間帯と通信経路
７．２ 必要帯域の算出
７．３ 障害発生時のパフォーマンス
設計書番号 |  | 業 務 名 | 開発番号 | 標 題 |  | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 | 再鑑者印 | 作成者印 | 2
|  | NTTデータフォース㈱ 金融ビジネス事業本部 |  | フォースクラウド |  |  | 詳細設計書 | 2021/3/31
[7 empty] | そ の 他 | [5 empty] | 2
目次
目次

## 改版履歴
設計書番号 |  | 業 務 名 |  | 開発番号 | 標 題 |  |  | 〇 | 基本設計書 |  | 作成日付 |  | 検 印 | 再鑑者印 |  | 作成者印 | 1
|  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク |  |  |  | 詳細設計書 |  | 2021/11/11
[9 empty] | そ の 他 | [8 empty] | 1
改定履歴
| 通版 | 作成日/改定日 | 改定内容 |  |  | 改定理由 |  |  |  | 改定ページ |  | 作成者/改定者 |  |  | 備考
| 1 | 2022-01-19 | 新規作成 |  |  | - | [5 empty] | 酒井
| 1.1 | 2022-06-14 | リモート保守環境からAWSマネジメントコンソールへの接続要件削除に伴い、踏み台プロキシサーバを削除 |  |  | - |  |  |  | P.2,3,4,11,12,14,20 |  | 酒井
| 1.1 | 2022-06-14 | リモート保守環境の本番環境を削除 |  |  | - |  |  |  | P.14 |  | 酒井
設計書

## 本文
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 1
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
１ 基本事項
１．１ 目的・背景
営業・融資サポートシステムが接続する外部ネットワークについて整理する。
接続先システムを洗い出し、ネットワーク経路を決定する。
なお、営業・融資サポートシステムの内部ネットワークについては、インフラ基本設計書共通編に記載する。
１．２ 基本方針
各環境（本番環境、開発環境、研修環境）ごとに、営業・融資サポートシステムのサーバと接続先システムの通信内容を整理する。
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 2
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | 改2022/5/23 | [5 empty] | 20
１．３ 処理概要
本番環境の処理概要は次の通りとする。なお、特に記載がない限り、接続先は本番環境とする。
| 項番 |  | 接続先 および 実施業務 | [12 empty] | 営業・融資サポートシステムのサーバ（接続先とネットワークでつながるサーバ） | [13 empty] | ネットワーク構成図
[13 empty] | 北陸 | 北海道 | 七十七 | WebAP | バッチ | F連携 | H-HUB | BIサーバ | 踏み台SV | Aurora | Route53 | 特記事項
| 1 |  | データ連携基盤/勘定系・外為系業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 2 |  | 預り資産販売支援システム(iTO)/預り資産販売業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 3 |  | FBCサーバ/小窓連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携 |  |  |  |  | 3 | コールセンタシステム/コールセンタ業務連携 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.1.1.WEB-API連携
| 4 |  | EUC/ExcelVBA連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 5 |  | desknet'sNeo API/スケジュール連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 6 |  | シンクラ端末(イントラ端末)/BI業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.2.BI業務連携
| 7 |  | 統合DB/データベース連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.3.データベース連携
| 8 |  | 連携サーバ/ファイル連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.4.ファイル連携
| 9 |  | シンクラ端末(イントラ端末)/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 10 |  | 営業店端末/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 11 |  | RPA端末(XenDesktop)/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 12 |  | 統合監視システム(HinemosManager)/ジョブ・監視連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.6.ジョブ・監視連携
| 13 |  | 部門共同ウィルス対策サーバ/ウィルス対策連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.７.ウィルス対策連携
| 14 |  | 部門共同DNSサーバ/DNS連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | [6 empty] | 2.1.８.DNS連携
| 15 |  | サーバ維持管理端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | 横東・仮想化管理端末 | [5 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 16 |  | 本番検証用端末/保守業務業務 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 17 |  | リモート保守端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 18 |  | クラウドコンソール操作端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 横東・コンソール管理端末 | [5 empty] | 2.1.９.保守業務連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 3
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | 改2022/5/23 | [5 empty] | 20
開発環境の処理概要は次の通りとする。なお、特に記載がない限り、接続先は開発環境とする。網掛けの項番は本番環境にはあるが、開発環境にはない接続先である。
| 項番 |  | 接続先 および 実施業務 | [12 empty] | 営業・融資サポートシステムのサーバ（接続先とネットワークでつながるサーバ） | [13 empty] | ネットワーク構成図
[13 empty] | 北陸 | 北海道 | 七十七 | WebAP | バッチ | F連携 | H-HUB | BIサーバ | 踏み台SV | Aurora | Route53 | 特記事項
| 1 |  | データ連携基盤/勘定系・外為系業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 2 |  | 預り資産販売支援システム(iTO)/預り資産販売業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 3 |  | FBCサーバ/小窓連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 4 |  | EUC/ExcelVBA連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 5 |  | desknet'sNeo API/スケジュール連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 6 |  | シンクラ端末(イントラ端末)/BI業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.2.BI業務連携
| 7 |  | 統合DB/データベース連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.3.データベース連携
| 8 |  | 連携サーバ/ファイル連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.4.ファイル連携
| 9 |  | シンクラ端末(イントラ端末)/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 10 |  | 営業店端末/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 11 |  | RPA端末(XenDesktop)/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 12 |  | 統合監視システム(HinemosManager)/ジョブ・監視連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.6.ジョブ・監視連携
| 13 |  | 部門共同ウィルス対策サーバ/ウィルス対策連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.７.ウィルス対策連携
| 14 |  | 部門共同DNSサーバ/DNS連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | [6 empty] | 2.1.８.DNS連携
| 15 |  | サーバ維持管理端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | 横東・仮想化管理端末 | [5 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 16 |  | 本番検証用端末/保守業務業務 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 17 |  | リモート保守端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 18 |  | クラウドコンソール操作端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 横東・コンソール管理端末 | [5 empty] | 2.1.９.保守業務連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 4
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | 改2022/5/23 | [5 empty] | 20
研修環境の処理概要は次の通りとする。なお、特に記載がない限り、接続先は本番環境とする。網掛けの項番は本番環境にはあるが、研修環境にはない接続先である。
| 項番 |  | 接続先 および 実施業務 | [12 empty] | 営業・融資サポートシステムのサーバ（接続先とネットワークでつながるサーバ） | [13 empty] | ネットワーク構成図
[13 empty] | 北陸 | 北海道 | 七十七 | WebAP | バッチ | F連携 | H-HUB | BIサーバ | 踏み台SV | Aurora | Route53 | 特記事項
| 1 |  | データ連携基盤/勘定系・外為系業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 2 |  | 預り資産販売支援システム(iTO)/預り資産販売業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 3 |  | FBCサーバ/小窓連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 4 |  | EUC/ExcelVBA連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 5 |  | desknet'sNeo API/スケジュール連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.1.WEB-API連携
| 6 |  | シンクラ端末(イントラ端末)/BI業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.2.BI業務連携
| 7 |  | 統合DB/データベース連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.3.データベース連携
| 8 |  | 連携サーバ/ファイル連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.4.ファイル連携
| 9 |  | シンクラ端末(イントラ端末)/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 10 |  | 営業店端末/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 11 |  | RPA端末(XenDesktop)/クライアント連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.5.クライアント連携
| 12 |  | 統合監視システム(HinemosManager)/ジョブ・監視連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.6.ジョブ・監視連携
| 13 |  | 部門共同ウィルス対策サーバ/ウィルス対策連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.７.ウィルス対策連携
| 14 |  | 部門共同DNSサーバ/DNS連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | [6 empty] | 2.1.８.DNS連携
| 15 |  | サーバ維持管理端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | 横東・仮想化管理端末 | [5 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 16 |  | 本番検証用端末/保守業務業務 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | [6 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 17 |  | リモート保守端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | [6 empty] | 2.1.９.保守業務連携
| 18 |  | クラウドコンソール操作端末/保守業務連携 | [9 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 横東・コンソール管理端末 | [5 empty] | 2.1.９.保守業務連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 5
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
１．４ 外部インターフェース処理方式
アーキテクチャ方針書の4.2 外部インターフェース処理方式に加え、下記の処理方式を行う。
１．４．1 DB連携
１．４．１．１ 基本方針
１．４．１．１．１ 統合DB
ファイル連携サーバから統合DBへDB連携を行う。
統合DBとの認証方式は、統合DBから払い出されたユーザ/パスワードを用いて接続する。
１．４．１．１．２ Aurora
仮想化管理端末からAuroraへDB連携を行う。
Auroraとの認証方式は、運用部管理の作業用DBユーザ、または、個人貸与の作業用DBユーザを用いて接続する。
１．４．１．２ コンポーネント構成
クライアントとなるファイル連携サーバや仮想化管理端末に、接続先のDBに対応したJDBCドライバを導入する。
１．４．１．３ 処理方式
ファイル連携サーバと統合DBの処理方式は、Hinemosジョブによって起動されるバッチ処理にて、統合DBを参照する。統合DBの参照は統合DBのルール（１回のフルスキャン）に準拠するように、
バッチ処理を行う。
仮想化管理端末とAuroraの処理方式は、手動によるDB参照やDB管理とする。
１．４．２ DNS連携
１．４．２．１ 基本方針
自行DNSサーバからフォワーディングされた、営業・融資サポートシステムのゾーンに対する名前解決を行う。
１．４．２．２ コンポーネント構成
AWSのRoute53を用いて、営業・融資ポートシステムのホストに対する名前解決を行う。
１．４．２．３ 処理方式
営業・融資サポートシステム用のDNSとしてRoute53を設定する。
イントラ端末などのDNS問い合わせに対し、自行DNSが営業・融資サポートシステムのRoute53に問い合わせる。
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 6
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
１．４．３ リモート接続連携
１．４．３．１ 基本方針
EC2のサーバに対して、運用・開発担当者が端末から接続するための処理方式を定義する。
１．４．３．２ コンポーネント構成
Windowsサーバについては、リモートデスクトップサービスを有効にしておき、適切なACLを設定する。
Linuxサーバについては、OpenSSHによるSSHサービスを有効にしておき、SSHログインユーザに対してのみ接続が可能な設定を行う。また、ポートフォワーディングなど
不必要な機能は制限を行う。
１．４．３．３ 処理方式
Windowsのサーバに対してはリモートデスクトップ接続、Linuxのサーバに対してはSSH接続を行う。
また、ファイルのやり取りは、Windowsサーバではリモートデスクトップのコピー＆ペースト、LinuxサーバではSCPで行う。
１．４．４ BI業務連携
１．４．４．１ 基本方針
シンクラ端末(イントラ端末)のブラウザからBIツールを利用する。
BIツールからのファイルダウンロードに制限は設けない。
１．４．４．２ コンポーネント構成
統合DBにて利用しているBIツールと同等の製品をAWS上に構築する。
１．４．４．３ 処理方式
シンクラ端末(イントラ端末)のブラウザでBIサーバへ接続する。
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 7
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
２ 物理構成図
２．１ ネットワーク構成図
各連携方式ごとに、ネットワーク接続の概要を図示する。詳細な経路については、別紙「通信要件整理」を参照。
２．１．１ WEB-API連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 8
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
２．１．２ BI業務連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 9
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
２．１．３ データベース連携
２．１．４ ファイル連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 10
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
２．１．５ クライアント連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 11
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | 改2022/5/23 | [5 empty] | 20
２．１．６ システム監視連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 12
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | 改2022/5/23 | [5 empty] | 20
２．１．７ ウィルス対策連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 13
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
２．１．８ DNS連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 14
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | 改2022/5/23 | [5 empty] | 20
２．１．９ 保守業務連携
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 15
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
３ 環境差分
３．１ 開発環境
１．３ 処理概要の開発環境の表において網掛けしている接続先は、開発環境の営業・融資サポートシステムと接続しない。
３．２ 研修環境
１．３ 処理概要の研修環境の表において網掛けしている接続先は、研修環境の営業・融資サポートシステムと接続しない。
４ 通信要件
４．１ 通信要件（本番環境）
別紙 ネットワーク通信要件整理にて記載。
４．２ 通信要件（研修環境）
別紙 ネットワーク通信要件整理にて記載。
４．３ 通信要件（開発環境）
別紙 ネットワーク通信要件整理にて記載。
５ 拡張性
５．１ 拡張性
部門共同とAWS(フォースクラウド)間のCOLT回線は、ネットワークの使用状況を見ながら10Gbpsまで増速が可能である。
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 16
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
６ 可用性・冗長性
６．１ 可用性・冗長性
本番環境における接続先システムとの接続は冗長化しているが、次の接続先システムについては冗長化を行わない。
| 項番 |  | 接続先システム |  |  |  |  | 停止時の影響 | [10 empty] | 冗長化要否 | [5 empty] | 理由
| 1 |  | リモート保守 |  |  |  |  | ISID品川端末からの保守ができない | [10 empty] | 否 | [5 empty] | 代替手段として事務センタで保守可能なため。
７ パフォーマンス・キャパシティ
AWS内はAWS内部のパフォーマンスに依存するため、ここではAWS外のCOLT回線について記述する。
７．１ 対象の時間帯と通信経路
４ 通信要件 で洗い上げたすべての接続先システムとの通信経路において、ピークとなる次の時間帯別に必要な帯域を求める。
また、COLT回線は利用行全体で帯域を共有することを前提に算出を行う。
７．１．１ バッチピーク時間帯
連携サーバと統合DBのデータ量から、オンライン開始に間に合うために必要な帯域を求め、連携サーバと統合DBから営業・融資サポートシステムまでの通信経路の増速要否を判断する。
７．１．２ オンラインピーク時間帯
オンライン時間帯のピークに必要な帯域を求め、営業・融資サポートシステムから端末までの通信経路の増速要否を判断する。
７．１．３ 月次データ連携を含むオンライン時間帯
月次データは午前中のオンライン時間帯に連携されることから、月次データとオンラインが同時に流れる、COLT-WAN回線の必要な帯域を求める。
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 17
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
７．２ 必要帯域の算出
７．２．１ バッチピーク時間帯（連携サーバと統合DB）
営業・融資サポートシステムが必要とするファイル連携とDB接続のラインナップにおいて、相手システムでデータ転送が可能となる時間と、６時のオンライン開始までに間に合う処理開始時限
から必要帯域を求める。
基礎数値は、横浜銀行、東日本銀行の現行チャネルDBと融資業務支援のデータ転送実績から算出し、最大転送時間帯である5時台と6時台のデータ量を用いる。
|  | 接続先 |  |  | （参考） |  |  | (基礎数値) |  |  |  | 相手システムで |  |  |  |  | 6時のオンライン | [5 empty] | 転送時間 |  |  | 必要帯域
[5 empty] | 月間最大転送 |  |  | 5-6時台の |  |  |  | データ転送が可能 |  |  |  |  | 開始までに間に合う
[5 empty] | データ量 |  |  | データ量実績 |  |  |  | となる時間 |  |  |  |  | 処理開始時限
(チャネルDB＋
YGS)
|  | 連携サーバ |  |  | 59GB/日 |  |  | 32.1GB |  |  |  | 5時00分 |  |  |  |  | 5時30分 | [5 empty] | 30分(1,800秒) |  |  | 71.1Mbps（※）
|  | 統合DB |  |  | 11.3G/日 |  |  | 11.3GB |  |  |  | 5時00分 |  |  |  |  | 5時30分 | [5 empty] | 30分(1,800秒) |  |  | 50.2Mbps
(※)HULFTの縦横圧縮機能の圧縮比を1/2と想定する。32,100MB÷1,800秒×8ビット×1/2(圧縮率)
各行の現行YGSにおけるデータ転送量比を横東を１とした場合、陸道七は1.6となることから、最大転送時間帯で必要な帯域は次の通りとなる。
|  | 項目 |  |  |  |  | データ量比 |  |  | 計算式 | [5 empty] | 必要帯域
|  | 横浜COLT-WAN |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 71.1Mbps＋50.2Mbps | [5 empty] | 121.3Mbps
(横浜銀行/東日本銀行)
|  | 部門共同COLT-WAN |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 121.3Mbps×1.6倍 | [5 empty] | 194.1Mbps
(北陸/北海道/七十七銀行)
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 18
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
７．２．２ オンラインピーク時間帯
YGSの同時利用ユーザ数2,250人に基づき、オンラインで使用する帯域を求める。なお計算式については、現行CRMのピーク試算の考え方と同様とする。
なお、HTTPの圧縮機能を用いるため、圧縮率を1/2で計算する。
|  | 項目 | [5 empty] | 数値
|  | 同時利用ユーザ数 | [5 empty] | 2,250ユーザ
|  | 画面遷移間隔 | [5 empty] | 30秒
|  | 1アクセスのデータ転送量 | [5 empty] | 100KB
|  | 項目 | [5 empty] | 計算式 | [8 empty] | 数値 | [5 empty] | (参考)現行CRM
|  | 同時利用ユーザ数 | [5 empty] | 2,250ユーザ × 1操作/30秒 | [8 empty] | 75件/秒 | [5 empty] | 32件/秒
|  | 必要帯域（横浜銀行） | [5 empty] | 100KB×1/2×75件/秒×8bit/Byte | [8 empty] | 30Mbps | [5 empty] | ―
午前中のオンラインで必要な帯域は次の通りとなる。他行の必要帯域については、横浜銀行とのRFPに記載のユーザ数比率で計算する。
|  | 項目 | [5 empty] | ユーザ数 |  |  |  | 計算式 | [10 empty] | 必要帯域
|  | （参考）横浜銀行 | [5 empty] | 6,729ユーザ |  |  |  | (基礎値)6,729ユーザで30Mbps | [10 empty] | 30.0Mbps
|  | 北陸銀行 | [5 empty] | 4,332ユーザ |  |  |  | 4,332/6,729×30Mbps | [10 empty] | 19.3Mbps
|  | 北海道銀行 | [5 empty] | 3,118ユーザ |  |  |  | 3,118/6,729×30Mbps | [10 empty] | 13.9Mbps
|  | 七十七銀行 | [5 empty] | 3,527ユーザ |  |  |  | 3,527/6,729×30Mbps | [10 empty] | 15.7Mbps
[22 empty] | 合計 | 48.9Mbps
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 19
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
７．２．３ 月次データ連携を含むオンライン時間帯
月次データの転送と午前中のオンラインが重なることを考慮し、上記７．２．１のバッチ時間帯と７．２．２のオンライン時間帯の必要帯域を足し合わせたものを営業・融資サポートシステムとして
必要帯域をして確保する。実運用においてバッチピーク時間帯とオンライン時間帯が重なることは考えにくいが、最大の帯域として算出する。
|  | 通信経路 | [8 empty] | バッチ時間帯 |  |  |  | オンライン時間帯 | [6 empty] | 営業・融資サポートシステムの必要帯域
|  | 部門共同COLT-WAN | [8 empty] | 194.1Mbps |  |  |  | 48.9Mbps | [6 empty] | 243.0Mbps
(北陸銀行/北海道銀行/七十七銀行)
現在の200Mbpsの帯域に対して、営業・融資サポートシステムで約243.0Mbps必要とすることから、1Gbpsへの増速を前提とする。また、今後のCOLT回線の使用状況を踏まえて、
定期的な見直しを行う。
７．３ 障害発生時のパフォーマンス
COLT回線は現用/待機構成のため、現用系で障害が発生し待機系へ切り替わっても、パフォーマンスに影響ない。
8 運用
営業・融資サポートシステムが接続する既存行内回線と新規経路の運用について記述する。
8．１ 監視
既存の行内回線（自行LAN、MEJAR-NW、COLT回線）については、ネットワーク監視により、ネットワーク機器が正常に使用てきていることを監視している。機器故障や回線障害により正常に通信できない
場合は、障害報告を行う。
8．２ 管理台帳メンテナンス
回線の契約状況、機器の管理台帳（IPアドレス、セキュリティグループ、ACL等）を作成する。また回線や機器に変更があった場合は、管理台帳のメンテナンスを行う。
８．３ 被災時の管理コンソールへのアクセス
横浜銀行事務センタが被災し、事務センタとAWS(東京リージョン/大阪リージョン)間のネットワークが不通となった場合、事務センター以外からのIPアドレスの登録（もしくはアクセス可能なIPアドレスの制限解除）を
A-gateの運用部署に依頼し、横浜事務センター以外からのアクセスを可能とする。
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 20
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | 改2022/5/23 | [5 empty] | 20
９ セキュリティ
９．１ 通信経路の暗号化
原則、営業・融資サポートシステムと直接通信を行う接続先システムは、暗号化を行う。また、営業・融資サポートシステムと同時構築の接続先システムとの通信についても暗号化を行う。
一方で既存システムにおいて暗号化を実施していない接続先は、暗号化を必須としない。
暗号化方式としては、HTTPS、SSL-VPN、SSH、HULFT(HULFT独自の暗号化)を採用する。
各通信経路における暗号化有無については、別紙 ネットワーク通信要件整理に記載する。
設計書番号 |  |  |  | 業 務 名 |  | 開発番号 |  |  | 標 題 | [16 empty] | 〇 | 基本設計書 | 作成日付 | 検 印 |  | 再鑑者印 | 作成者印 | 21
|  |  |  | NTTデータフォース㈱ ソリューション開発 事業本部 |  |  |  |  | 営業・融資サポートシステム インフラ基本設計書個別編（七十七銀行） ネットワーク | [17 empty] | 詳細設計書 | 2021/11/11
[27 empty] | そ の 他 | [6 empty] | 20
MEJAR
ネットワーク
MEJAR
ネットワーク
MEJAR
ネットワーク
MEJARネットワーク
部門共同
ネットワーク
部門共同
ネットワーク
部門共同
ネットワーク
部門共同ネットワーク
部門共同ネットワーク
営業・融資サポートシステム
WebAP#2
バッチサーバ#2
ファイル連携サーバ#2
WebAP#1
バッチサーバ#1
ファイル連携サーバ#1
フォースクラウド（HULFT-HUB）
HULFT-HUB#2
HULFT-HUB#1
フォースクラウド（踏み台）
踏み台サーバ
BIサーバ
フォースクラウド（データ連携基盤）
自行ネットワーク
設計書
設計書
設計書
設計書
設計書
営業・融資サポートシステム
WebAP#1
WebAP#2
データ連携基盤
APIエンドポイント
勘定系
外為系
１
１
預り資産販売支援
システム
WebAPサーバ#1,#2
２
２
desknet'sNeo API
/スケジュール連携
３
３
EUC(イントラ端末)
ExcelVBA
５
５
COLT専用線
１
設計書
設計書
営業・融資サポートシステム
ファイル連携サーバ#1
ファイル連携サーバ#2
MEJARネットワーク
COLT専用線
統合DB
リスナー#1～#4
７
７
営業・融資サポートシステム
ファイル連携サーバ#1
ファイル連携サーバ#2
フォースクラウド（HULFT-HUB）
S3
S3 Endpoints
S3 Endpoints
COLT専用線
部門共同ネットワーク
連携サーバ(待機)
連携サーバ(現用)
８
８
設計書
営業・融資サポートシステム
WebAP#1
WebAP#2
COLT専用線
自行ネットワーク
VDIサーバ
営業店端末
９
９
１０
１０
設計書
フォースクラウド(Hinemosマネージャ(ジョブ・監視))
Hinemosマネージャ
(ジョブ・監視)(Act)
部門共同ネットワーク
COLT専用線
統合監視システム(主系)
統合監視システム(従系)
Hinemosマネージャ
(ジョブ・監視)(Std)
１２
設計書
営業・融資サポートシステム
WebAP#2
バッチサーバ#2
ファイル連携サーバ#2
WebAP#1
バッチサーバ#1
ファイル連携サーバ#1
フォースクラウド（HULFT-HUB）
HULFT-HUB#2
HULFT-HUB#1
BIサーバ
部門共同ネットワーク
COLT専用線
ウィルス対策サーバ
設計書
営業・融資サポートシステム
１３
COLT専用線
部門共同ネットワーク
DNSサーバ
１４
設計書
COLT専用線
営業・融資サポートシステム
WebAP#2
バッチサーバ#2
ファイル連携サーバ#2
WebAP#1
バッチサーバ#1
ファイル連携サーバ#1
フォースクラウド（HULFT-HUB）
HULFT-HUB#2
HULFT-HUB#1
フォースクラウド（踏み台）
踏み台サーバ
BIサーバ
サーバ維持管理端末
本番検証用端末
リモート保守環境
リモート保守端末
コンソール管理端末
インターネット
１５
１６
１８
１７
COLT専用線
フォースクラウド(Hinemosマネージャ)
Hinemosマネージャ
(ジョブ・監視)(Act)
Hinemosマネージャ
(ジョブ・監視)(Std)
ファイル連携サーバ#1
ファイル連携サーバ#2
Route53
Aurora
営業・融資サポートシステム
BIサーバ
自行ネットワーク
イントラ端末
COLT専用線
Aurora
Read Replica
Aurora
Read Replica
Client VPN
Endpoint
Transit
Gateway
Transit
Gateway
Transit
Gateway
Transit
Gateway
Transit
Gateway
Transit
Gateway
Transit
Gateway
設計書
設計書
設計書
設計書
HULFT-HUB#2
インターネット
AWS Management Console
設計書
設計書
１
●●●
●●
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●●
●●
●
●●
●●
●●●
●●●
●●●
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●
●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
HULFT-HUB#1
●●
●●
●
●●●
●●
●●
● ●
●●●
●●
●●●
●●
●●
●●
●
●●
●●
●●
●●
●●
●
●
●●●
●●
●●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●●
●
●●●
●●
●●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●●
●
●●
●●
●●
●●
●
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●本番環境
●開発環境
●研修環境
●●
シンクラ端末
(イントラ端末)
●●●
設計書
設計書
設計書
Transit
Gateway
Transit
Gateway
FBCサーバ#1～#8
小窓
● ●
４
４
自行ネットワーク
本番検証用端末
●
１６
対象
Transit
Gateway
サーバ維持管理端末
●
６
フォースクラウド（踏み台）
踏み台サーバ
●●
Application Load Balancer